ООО «ЖЭУ-5»

г. Ростов-на-Дону. Пр-кт 40 лет Победы, д. 69/6

| I Общие сведения о Многоквартирном доме |
| --- |
| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Информация |
|  | Почтовый адрес многоквартирного дома (включая индекс) |  | 344000 г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40 лет Победы, д.69/6 |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  | 1982г. |
|  | Этажность |  | 5 |
|  | Количество подъездов | шт. | 4 |
|  | Количество квартир | шт. | 60 |
|  | Количество жильцов | Чел. | 116 |
|  | Кадастровый номер (при его наличии) |  | 61:44:03 05 02:0076 |
|  | Площадь общая: -жилых помещений -нежилых помещений - земельного участка, входящего в состав общего имущества | кв.м. | 4102,75 2976,65 0 1401,00 |
|  | Уровень благоустройства |  |  |
|  | Серия и тип постройки |  | н.св. |
|  | Степень износа здания, в том числе по элементам -Общая степень износа -Степень износа фундамента -Степень износа несущих стен -Степень износа перекрытия | % | 42,30 38,68 38,68 33,46 |
|  | II Конструктивные и технические параметры дома |
|  | Фасад -Площадь фасада общая -Площадь фасада оштукатуренная -Площадь фасада с панельная -Площадь отмостки -Площадь остекления мест общего пользования -Площадь металлических дверных заполнений -Год проведения последнего капитального ремонта | кв.м. | 2080,90 160,09 1920,81 95,65 14,50 8,00 2005 |
|  | Кровля -Площадь кровли плоская | кв.м. | 872,30 |
|  | Подвал Площадь подвальных помещений |  | неэксплуатируемый 793,00 |
|  | Помещения общего пользования -Площадь помещений общего пользования | кв.м. | 116,05 |
|  | Мусоропроводы -Количество мусоропроводов в доме | шт. | 0 |
|  | III Системы инженерно-технического обеспечения |
|  | Система отопления -Тип -Количество элеваторных узлов системы -Год проведения последнего капитального ремонта -Длина трубопроводов холодного водоснабжения -Количество точек ввода отопления -Количество узлов управления отоплением -Количество общедомовых приборов учета отопления -Отпуск отопления производится | шт. | Центральное 4 635,00 1 4 1 По показаниям общедомовых ПУ |
|  | Система холодного водоснабжения -Тип -Длина трубопроводов холодного водоснабжения -Количество точек ввода холодной воды - Количество общедомовых приборов учета холодной воды -Отпуск отопления производится | м. шт. | Централизованное 158,00 1 по нормативам или квартирным ПУ |
|  | Система водоотведения (канализации) -Тип -Год проведения последнего капитального ремонта | м | Централизованная |
|  | Система электроснабжения -Длина сетей в местах общего пользования -Количество точек ввода электричества -Количество общедомовых приборов учета электричества -Отпуск электричества производится | м шт. шт. | Централизованная 260,00 1 1 по нормативам или квартирным ПУ |
|  | Система газоснабжения -Вид системы газоснабжения -Количество точек ввода газа -Отпуск отопления производится |  | Централизованная 1 по нормативам или квартирным ПУ |