ООО «ЖЭУ-5»

г. Ростов-на-Дону. пр-кт 40 лет Победы, д. 316/2

| I Общие сведения о Многоквартирном доме |
| --- |
| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Информация |
|  | Почтовый адрес многоквартирного дома (включая индекс) |  | 344000 г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40 лет Победы, д.316/2 |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  | 1989г. |
|  | Этажность |  | 9 |
|  | Количество подъездов | шт. | 4 |
|  | Количество квартир | шт. | 141 |
|  | Количество жильцов | Чел. | 346 |
|  | Кадастровый номер (при его наличии) |  | 61:44:03 09 12:0023 |
|  | Площадь общая: -жилых помещений -нежилых помещений - земельного участка, входящего в состав общего имущества | кв.м. | 8894,06 6834,46 10,80 2734,00 |
|  | Уровень благоустройства |  |  |
|  | Серия и тип постройки |  | н.св. |
|  | Степень износа здания, в том числе по элементам -Общая степень износа -Степень износа фундамента -Степень износа несущих стен -Степень износа перекрытия | % | 40,50 40,31 40,31 24,76 |
|  | II Конструктивные и технические параметры дома |
|  | Фасад -Площадь фасада общая -Площадь фасада оштукатуренная -Площадь фасада неоштукатуренная -Площадь отмостки -Площадь остекления мест общего пользования -Площадь металлических дверных заполнений - Год проведения последнего капитального ремонта | кв.м. | 5869,80 378,10 5491,70 1560,20 48,60 8,00 |
|  | Кровля -Площадь кровли плоская | кв.м. | 1250,00 |
|  | Подвал -Площадь подвальных помещений -Год проведения последнего капитального ремонта |  | неэксплуатируемый 1112,70 |
|  | Помещения общего пользования -Площадь помещений общего пользования | кв.м. | 946,90 |
|  | Мусоропроводы -Количество мусоропроводов в доме | шт. | 4 |
|  | III Системы инженерно-технического обеспечения |
|  | Система отопления -Тип -Количество элеваторных узлов системы -Длина трубопроводов холодного водоснабжения -Количество точек ввода отопления -Количество узлов управления отоплением -Количество общедомовых приборов учета отопления -Отпуск отопления производится | шт. | Центральное 5 1404,00 1 5 1 По показаниям общедомовых ПУ |
|  | Система холодного водоснабжения -Тип -Длина трубопроводов холодного водоснабжения -Год проведения последнего капитального ремонта -Количество точек ввода холодной воды - Количество общедомовых приборов учета холодной воды -Отпуск отопления производится | м. шт. | Централизованное 664,40 2007 1 1 по нормативам или квартирным ПУ |
|  | Система водоотведения (канализации) -Тип | м | Централизованная 2007 |
|  | Система электроснабжения -Длина сетей в местах общего пользования -Количество точек ввода электричества -Количество общедомовых приборов учета электричества -Отпуск электричества производится | м шт. шт. | Централизованная 372,00 1 1 по нормативам или квартирным ПУ |