ООО «ЖЭУ-5»

г. Ростов-на-Дону. ул. Вересаева, д. 111

| I Общие сведения о Многоквартирном доме |
| --- |
| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Информация |
|  | Почтовый адрес многоквартирного дома (включая индекс) |  | 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева, д. 111 |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  | 1982г. |
|  | Этажность |  | 9 |
|  | Количество подъездов |  | 3 |
|  | Количество квартир | шт. | 144 |
|  | Количество жильцов | Чел. | 270 |
|  | Кадастровый номер (при его наличии) |  |  |
|  | Площадь: -жилых помещений -нежилых помещений - земельного участка, входящего в состав общего имущества | кв.м. | 6471,00 6230,50 462,70 |
|  | Уровень благоустройства |  |  |
|  | Серия и тип постройки |  | н.св. |
|  | Степень износа здания, в том числе по элементам -Общая степень износа -Степень износа фундамента -Степень износа несущих стен -Степень износа перекрытия | % | 30,67 38,68 38,68 28,46 |
|  | II Конструктивные и технические параметры дома |
|  | Фасад -Площадь фасада общая -Площадь фасада оштукатуренная -Площадь фасада неоштукатуренная -Площадь отмостки -Площадь остекления мест общего пользования -Площадь иных дверных заполнений | кв.м. | 6358,40 274,10 6084,30 364,86 6,00 |
|  | Кровля -Площадь кровли плоская | кв.м. | 1128,58 |
|  | Подвал -Площадь подвальных помещений |  | Неэксплуатируемый 681,40 |
|  | Помещения общего пользования -Площадь помещений общего пользования | кв.м. | 240,50 |
|  | Мусоропроводы -Количество мусоропроводов в доме | шт. | 3 |
|  | III Системы инженерно-технического обеспечения |
|  | Система отопления -Тип -Количество элеваторных узлов системы -Длина трубопроводов системы отопления -Количество точек ввода отопления -Количество узлов управления отоплением -Количество общедомовых приборов учета отопления -Отпуск отопления производится | шт. | Центральное 2 1232,00 2 2 2 по показаниям общедомовых ПУ |
|  | Система холодного водоснабжения -Тип -Длина трубопроводов холодного водоснабжения -Количество точек ввода холодной воды -Отпуск отопления производится | м. шт. | Централизованное 431,00 1 по нормативам или квартирным ПУ |
|  | Система водоотведения (канализации) -Тип -Длина трубопроводов системы водоотведения | м | Централизованная |
|  | Система электроснабжения -Длина сетей в местах общего пользования -Количество точек ввода электричества -Количество общедомовых приборов учета электричества -Отпуск электричества производится | м шт. шт. | Централизованная 300,00 2 2 по нормативам или квартирным ПУ |
|  | Система газоснабжения -Вид системы газоснабжения -Количество точек ввода газа -Отпуск отопления производится |  |  |