| Нормативы потребления коммунальных услуг |
| --- |
| Электроснабжение |
| Основание: Постановление РСТ РО от 24.08.2012 года №29/104 (Приложение №1) |
| (кВт*ч на 1 человека в месяц) |
| 1. Многоквартирные дома, за исключением указанных в п.2 |
| Кол-во комнат в квартире | Кол-во человек, проживающих в квартире |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 130 | 81 | 63 | 51 | 44 |
| 2 | 168 | 104 | 81 | 66 | 57 |
| 3 | 190 | 118 | 91 | 74 | 65 |
| 4 и более | 206 | 128 | 99 | 80 | 70 |
| 2. Многоквартирные дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами |
| Кол-во комнат в квартире | Кол-во человек, проживающих в квартире |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 180 | 112 | 87 | 70 | 61 |
| 2 | 213 | 132 | 102 | 83 | 72 |
| 3 | 233 | 144 | 112 | 91 | 79 |
| 4 и более | 247 | 153 | 119 | 96 | 84 |
| Общедомовые нужды электроснабжения |
| Основание: Постановление РСТ РО от 24.08.2012 года №29/104 (Приложение №2) |
| (кВт*ч на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме в месяц) |
| 1. Многоквартирные дома, оборудованные осветительными установками | 0,6 |
| 2. Многоквартирные дома, оборудованные осветительными установками и лифтами | 1,7 |
| 3. Многоквартирные дома, оборудованные осветительными установками, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и горячего водоснабжения, а также системами отопления и другим оборудованием | 0,9 |
| 4. Многоквартирные дома, оборудованные осветительными установками, лифтами, системами противопожарного оборудования и дымоудаления, дверными запирающими устройствами, усилителями телеантенн коллективного пользования, насосным оборудованием холодного и горячего водоснабжения, а также системами отопления и другим оборудованием | 2,0 |
| Холодное / горячее водоснабжение |
| Основание: Постановление РСТ РО от 24.08.2012 года №29/13 |
| № п/п | Степени благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления по ХВС (1 куб.м. на 1 чел. в мес.) | Нормативы потребления по ГВС (1 куб.м. на 1 чел. в мес.) |
| 1. | Многоквартирные дома и жилые дома, в т.ч. общежития квартирного типа, подключенные к централизованной системе водоотведения |  |  |
| 1.1. | с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: |  |  |
| 1.1.2. | ванной длинной 1500-1550 мм, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 6,5 | 3,3 |
| 1.1.3. | ванной длинной 1650-1700 мм, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 6,5 | 3,3 |
| 1.1.4. | душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 5,2 | 2,6 |
| 1.1.7. | коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 5,4 | 2,4 |
| 1.2. | с быстродействующими водонагревателями (газовыми и электрическими), оборудованные: |  |  |
| 1.2.2. | ванной длинной 1500-1550 мм, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 8,7 | - |
| 1.2.3. | ванной длинной 1650-1700 мм, душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом | 8,8 | - |
| Водоотведение холодного / горячего водоснабжения |
| Основание: Постановление РСТ РО от 24.08.2012 года №29/13 |
| Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях определяются исходя из суммы нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях с учетом степени благоустройства жилищного фонда. |
| Общедомовые нужды холодного / горячего водоснабжения |
| Основание: Постановление РСТ РО от 28.05.2013 года №13/2 |
| № п/п | Наименование норматива | Значение норматива, куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на общедомовые нужды | 0,02 |
| 2 | Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению на общедомовые нужды | 0,02 |
| Отопление |
| Основание: Постановление РСТ РО от 29.07.2014 года №39/7 |
| Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях установлен в размере 0,0257 Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома. |