ООО «ЖЭУ-5»

г. Ростов-на-Дону. Пр-кт 40 лет Победы, д. 37Е

| I Общие сведения о Многоквартирном доме |
| --- |
| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Информация |
|  | Почтовый адрес многоквартирного дома (включая индекс) |  | 344000 г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40 лет Победы, д.37Е |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  | 1984г. |
|  | Этажность |  | 5 |
|  | Количество подъездов | шт. | 8 |
|  | Количество квартир | шт. | 110 |
|  | Количество жильцов | Чел. | 249 |
|  | Кадастровый номер (при его наличии) |  | 61:44:03: 22 38:0005 |
|  | Площадь общая: -жилых помещений -нежилых помещений -помещений, входящих в состав общего имущества - земельного участка, входящего в состав общего имущества | кв.м. | 8270,98 5973,18 0 628,10 2903,00 |
|  | Уровень благоустройства |  |  |
|  | Серия и тип постройки |  | н.св. |
|  | Степень износа здания, в том числе по элементам -Общая степень износа -Степень износа фундамента -Степень износа несущих стен -Степень износа перекрытия | % | 37,77 40,74 45,00 35,69 |
|  | II Конструктивные и технические параметры дома |
|  | Фасад -Площадь фасада общая -Площадь фасада оштукатуренная -Площадь фасада неоштукатуренная -Площадь отмостки -Площадь остекления мест общего пользования (пластик) -Площадь металлических дверных заполнений | кв.м. | 4817,10 517,86 4299,24 1325,90 37,44 12,00 |
|  | Кровля -Площадь кровли общая -Площадь кровли плоская | кв.м. | 2670,20 2670,20 |
|  | Подвал Площадь подвальных помещений |  | неэксплуатируемый 1702,60 |
|  | Помещения общего пользования -Площадь помещений общего пользования | кв.м. | 628,10 |
|  | Мусоропроводы -Количество мусоропроводов в доме | шт. | 0 |
|  | III Системы инженерно-технического обеспечения |
|  | Система отопления -Тип -Количество элеваторных узлов системы -Длина трубопроводов холодного водоснабжения -Количество точек ввода отопления -Количество узлов управления отоплением -Количество общедомовых приборов учета отопления -Отпуск отопления производится | шт. | Центральное 1 1278,00 1 1 1 По показаниям общедомовых ПУ |
|  | Система холодного водоснабжения -Тип -Длина трубопроводов холодного водоснабжения -Количество точек ввода холодной воды - Количество общедомовых приборов учета холодной воды -Отпуск отопления производится | м. шт. | Централизованное 561,00 1 0 по нормативам или квартирным ПУ |
|  | Система водоотведения (канализации) -Тип -Длина трубопроводов системы водоотведения | м | Централизованная |
|  | Система электроснабжения -Длина сетей в местах общего пользования -Количество точек ввода электричества -Количество общедомовых приборов учета электричества -Отпуск электричества производится | м шт. шт. | Централизованная 390,00 1 1 по нормативам или квартирным ПУ |
|  | Система газоснабжения -Вид системы газоснабжения -Количество точек ввода газа -Отпуск отопления производится |  | Централизованная 1 по нормативам или квартирным ПУ |